1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Коды компетенции | Результаты освоения | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 | - способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности | знать: -основные методы сбора и анализа информации по пожарной технике, способы формализации цели и методы ее достижения. уметь: - анализировать, обобщать и воспринимать информацию - ставить цель и формулировать задачи по её достижению; владеть: -культурой мышления |
| ПК-7 | - способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты | знать: - назначение, устройство и принципы работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники; - технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин пожарной технике уметь: - применять знания нормативно-правовые акты и нормативные документы в области обслуживание, консервации и ремонта пожарной технике. владеть: - основными принципами эксплуатации и обслуживания средств защиты, пожарной техники |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль подготовки «Пожарная безопасность» дисциплина «Пожарная техника» относится к блоку 1 вариативной части В.14.

Данная дисциплина является предшествующей  для государственной итоговой аттестации.

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению данной компетенции, должен:

знать:

- тактико-технические характеристики пожарной техники, пожарно-технического вооружения, оборудования, инструмента, состоящих на вооружении подразделений пожарной охраны субъекта Российской Федерации, правила их эксплуатации, характерные неисправности, возникающие при работе и способы их устранения;
- сроки, порядок и объем технического обслуживания и испытаний пожарно-технического вооружения в пределах своих должностных полномочий;.

уметь:

- работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением и инструментом;
- организовывать техническое обслуживание и проводить испытание пожарно-технического вооружения и оборудования;
- определять работоспособность и техническое состояние автоматических средств тушения для их использования на пожарах.

владеть навыками:

- работы с нормативной документацией

- работы на пожарной технике основного (специального) назначения и средства связи, имеющиеся на вооружении подразделения;

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсе в 6-7 семестре очной формы обучения, на 4 курсе в 7-8 семестре заочной формы обучения.

## 3. Объем дисциплины и виды учебной работы

## Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единицы)

| Вид учебной работы | Очная форма |  |  | Заочная форма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего часов | семестр |  | всего часов | семестр |  |
|  |  | 6 | 7 |  | 7 | 8 |
| Аудиторные занятия (всего) | 108 | 54 | 54 | 28 | 14 | 14 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | 36 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| Практические занятия (ПЗ) | 72 | 36 | 36 | 16 | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа (всего) | 108 | 54 | 54 | 188 | 94 | 94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Проработка материала лекций, подготовка к занятиям, зачету | 42 | 14 | 28 | 108 | 44 | 64 |
| Самостоятельное изучение тем | 8 | 4 | 4 |  |  |  |
| Экзамен | 27 | 27 | - | 36 | 36 | - |
| Расчетно-графическая работа | 31 | 9 | 22 | 44 | 14 | 30 |
| Вид промежуточной аттестации |  | экз. | зачет |  | экз. | зачет |
| Общая трудоемкость, зач, з.е. | 216, 6 | 108, 3 | 108, 3 | 216, 6 | 108, 3 | 108, 3 |

## 4. Содержание дисциплины

## 4.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пожарно-техническое оборудование | Введение в курс. Определения, классификация ПМ и ПА. Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный инструмент. Пожарные рукава и гидравлическое оборудование. Пожарные насосы. Мотопомпы. |
| 2. | Пожарные машины | Базовые транспортные средства. Шасси. Двигатели. Согласование режимов работы двигателя внутреннего сгорания и пожарного насоса. Насосные установки. Компоновка пожарного автомобиля. Основные пожарные автомобили общего применения |
| 3. | Пожарные автомобили специального применения | Специальные пожарные автомобили. Газодымозащитная служба. |
| 4. | Техническая служба | Изменение технического состояния пожарного автомобиля. Система технического обслуживания и ремонта в ГПС МЧС России. Техническая готовность пожарной части. Диагностика пожарных автомобилей. Техническая служба в гарнизоне. |

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

## (последующими) дисциплинами

| № п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин. | Номера разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выпускная квалификационная работа | + | + | + | + |

### 4.3. Разделы дисциплин и виды занятий

### очная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лек ции | Практ. занятия | СРС | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пожарно-техническое оборудование | 8 | 18 | 13 | 39 |
| 2. | Пожарные машины | 10 | 18 | 14 | 42 |
|  | Экзамен | - | - | 27 | 27 |
| Итого часов в семестре |  | 18 | 36 | 54 | 108 |
| 3. | Пожарные автомобили специального применения | 10 | 18 | 28 | 56 |
| 4. | Техническая служба | 8 | 18 | 26 | 52 |
| Итого часов в семестре |  | 18 | 36 | 54 | 108 |
| Всего часов по дисциплине |  | 36 | 72 | 108 | 216 |

## заочная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лек ции | Практ зан. | СРС | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1. | Пожарно-техническое оборудование | 2 | 4 | 30 | 36 |
| 2. | Пожарные машины | 4 | 4 | 28 | 36 |
|  | Экзамен | - | - | 36 | 36 |
| Итого часов в семестре |  | 6 | 8 | 94 | 108 |
| 3. | Пожарные автомобили специального применения | 4 | 4 | 46 | 54 |
| 4. | Техническая служба | 2 | 4 | 48 | 54 |
| Итого часов в семестре |  | 6 | 8 | 94 | 108 |
| Всего часов по дисциплине |  | 12 | 16 | 188 | 216 |

4.5.Лабораторный практикум– не предусмотрен УП

### 4.6. Практические занятия

| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел 1 | Определения, классификация ПМ и ПА. | 8 | 2 |
| 2 |  | Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный инструмент. |  |  |
| 3 |  | Пожарные рукава и гидравлическое оборудование. | 10 | 2 |
| 4 |  | Пожарные насосы. Мотопомпы |  |  |
| 5 | Раздел 2 | Базовые транспортные средства. Шасси. Двигатели. | 6 | - |
| 6 |  | Согласование режимов работы двигателя внутреннего сгорания и пожарного насоса. Насосные установки. | 6 | 2 |
| 7 |  | Основные пожарные автомобили общего применения | 6 | 2 |
|  |  | Итого часов в семестре | 36 | 8 |
| 8 | Раздел 3 | Специальные пожарные автомобили. | 9 | 2 |
| 9 |  | Газодымозащитная служба | 9 | 2 |
| 10 | Раздел 4 | Система технического обслуживания и ремонта в ГПС МЧС России. | 4 | - |
| 11 |  | Техническая готовность пожарной части. Диагностика пожарных автомобилей. | 14 | 4 |
| 12 |  | Техническая служба в гарнизоне |  |  |
|  |  | Итого часов в семестре | 36 | 8 |
|  | Всего |  | 72 | 16 |

4.7. Курсовой проект (работа) – не предусмотрены УП

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

| № п/п | № Семе стра | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Виды СРС | Всего часов | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 6 | Пожарно-техническое оборудование | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям | 4 | Собеседование, экзамен |
|  |  |  | Самостоятельное изучение тем | 4 | Собеседование |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 5 | Защита РГР |
| 2. |  | Пожарные машины | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям | 10 | Собеседование Экзамен |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 4 | Защита РГР |
| Экзамен |  |  |  | 27 |  |
| Итого часов в семестре |  |  |  | 54 |  |
| 3. | 7 | Пожарные автомобили специального применения | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям | 14 | Собеседование Зачет |
|  |  |  | Самостоятельное изучение тем | 4 | Собеседование |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 10 | Защита РГР |
| 4. |  | Техническая служба | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям | 14 | Собеседование Зачет |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 12 | Защита РГР |
| Итого часов в семестре |  |  |  | 54 |  |
| Всего часов по дисциплине |  |  |  | 108 |  |

Заочная форма обучению

| № п/п | № семестра | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Виды СРС | Всего часов | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 7 | Пожарно-техническое оборудование | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям, самостоятельное изучение тем | 24 | Собеседование экзамен |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 6 | Защита РГР |
| 2. |  | Пожарные машины | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям Самостоятельное изучение тем | 20 | Собеседование Экзамен |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 8 | Защита РГР |
|  |  | Экзамен |  | 36 |  |
| Итого часов в семестре |  |  |  | 94 |  |
| 3. | 8 | Пожарные автомобили специального применения | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям, самостоятельное изучение тем | 30 | Собеседование Зачет |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 16 | Защита РГР |
| 4. |  | Техническая служба | Проработка материала лекций, подготовка к занятиям, самостоятельное изучение тем | 34 | Собеседование Зачет |
|  |  |  | Расчетно-графическая работа | 14 | Защита РГР |
|  | Итого часов в семестре |  |  | 94 |  |
|  | Всего часов по дисциплине |  |  | 188 |  |

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы для слушателей факультета очного и заочного обучения по дисциплине «Пожарная техника».

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:

Раздел  1

Тема: Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный инструмент нового поколение.

Раздел  2

Тема: Пожарные автомобили новейшей разработки.

Раздел  3

Тема Специальные автомобили новейшей разработки

Раздел  4

Тема: Газодымозащитная служба

Тема: Техническая служба в гарнизоне.

5.3. Темы рефератов: не предусмотрены  - УП

### 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарно-техническое оборудование | ПК – 7 | Экзаменационный билет |
| 2. | Пожарные машины | ОПК – 1 ПК - 7 (знать) |  |
| 3. | Пожарные автомобили специального применения | ПК - 7 | Зачетный билет |
| 4. | Техническая служба | ПК - 7 |  |

6.2.	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

| Показатели оценивания | Критерии оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Достаточный уровень (удовлетворительно) | Средний уровень (хорошо) | Высокий уровень (отлично) |
| ОПК 1 -способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |  |  |
| Знать: | Имеет общие понятия об основных методах сбора и анализа информации по пожарной технике, способы формализации цели и методы ее достижения. | Знает, но не всегда может применить на практике основные методы сбора и анализа информации по пожарной технике, способы формализации цели и методы ее достижения. | Хорошо знает и может применять на практике основные методы сбора и анализа информации по пожарной технике, способы формализации цели и методы ее достижения. |
| Уметь: | В целом успешно, но не систематическое умение анализировать, обобщать и воспринимать информацию - ставить цель и формулировать задачи по её достижению; | В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы в умении анализировать, обобщать и воспринимать информацию - ставить цель и формулировать задачи по её достижению; | Сформировано умение анализировать, обобщать и воспринимать информацию - ставить цель и формулировать задачи по её достижению; |
| Владеть | В целом успешно, но не систематически может эффективно использовать культуру мышления | В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы в умении использовать культуру мышления | Систематически, успешно и эффективно использовать культуру мышления |
| ПК-7 - способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты |  |  |  |
| Знать: | Имеет общие понятия о назначении, устройстве и принципе работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники; - технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин пожарной технике | Знает, но не всегда может применить на практике основные методы назначения, устройства и принципы работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники; - технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин пожарной технике | Хорошо знает и может применять на практике назначения, устройства и принципы работы основных механизмов и систем пожарной и аварийно-спасательной техники; - технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин пожарной технике |
| Уметь: | В целом успешно, но не систематическое умение применять знания нормативно-правовые акты и нормативные документы в области обслуживание, консервации и ремонта пожарной технике. | В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы в умении применять знания нормативно-правовые акты и нормативные документы в области обслуживание, консервации и ремонта пожарной технике. | Сформировано умение применять знания нормативно-правовые акты и нормативные документы в области обслуживание, консервации и ремонта пожарной технике. |
| Владеть | В целом успешно, но не систематически может эффективно владеть основными принципами эксплуатации и обслуживания средств защиты, пожарной техники | В целом успешно, но содержащие отдельные пробелы в умении эффективно владеть основными принципами эксплуатации и обслуживания средств защиты, пожарной техники | Систематически, успешно и эффективно владеть основными принципами эксплуатации и обслуживания средств защиты, пожарной техники |

6.2.1. Шкалы оценивания

Шкала оценивание экзамена

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| Отлично | Демонстрирует полное понимание технических характеристик пожарных и аварийно-спасательных машин. Обладает глубокими и прочными знаниями по предмету пожарная техника; при ответе на все три вопроса продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам ремонта и испытанию пожарного оборудование ; использовал примеры из практики; сделал вывод по излагаемому материалу. Выполнил в полном объеме по своему варианту РГР. |
| Хорошо | Ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятия пожарных автомобилей и пожарного оборудование; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами пожарной техники и вооружения ; сделан вывод; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а два других доводятся до логического завершения при наводящих/дополнительных вопросах преподавателя |
| Удовлетворительно | Имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия пожарного технического вооружение с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров пожарной техники; один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца. |
| Неудовлетворительно | Демонстрирует не понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Не знает определение пожарных автомобилей и пожарного оборудование; допустил существенные ошибки в процессе изложения характеристике пожарных автомобилей; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения пожарного оборудование; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. |

Шкала оценивания зачета

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| Зачтено | Студент самостоятельно решает расчетно-графическую работу по индивидуальному заданию, используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы по результатам собственной деятельности; Знает характеристику пожарно-технического вооружения пожарной техники. |
| Не зачтено | выставляется в случае, если расчетно-графическую работа выполнена не по своему варианту, допущено по пятидесяти процентам вопросов по одной существенной ошибке, не приведены рисунки и иллюстрации и т.п. по работе, требующие эти пояснения к поставленному вопросу. Не смог дать определение пожарной техники и вооружению |

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы:

Указаны в приложение 1.

#### 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура оценивания экзамена

Экзаменационный билет содержит три вопроса (теоретические и практические).

Критерии оценки:

«отлично» выставляется, если студент демонстрирует полное понимание технических характеристик пожарных и аварийно-спасательных машин. Обладает глубокими и прочными знаниями по предмету пожарная техника; при ответе на все три вопроса продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам ремонта и испытанию пожарного оборудование ; использовал примеры из практики; сделал вывод по излагаемому материалу. Выполнил в полном объеме  по своему варианту РГР.;

«хорошо» выставляется, если студент представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятия пожарных автомобилей и пожарного оборудование; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами пожарной техники и вооружения ; сделан вывод; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а два других доводятся до логического завершения при наводящих/дополнительных вопросах преподавателя

«удовлетворительно» выставляется, если студент имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия пожарного технического вооружение с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров пожарной техники; один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца.;

«неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует не понимание проблемы.  Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Не знает определение пожарных автомобилей и пожарного оборудование; допустил существенные ошибки в процессе изложения характеристике пожарных автомобилей; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения пожарного оборудование; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.

Процедура оценивания зачета

Зачет проходит в письменной форме по зачетному билету. Студенту достается вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 15 минут на подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 5 минут. Задание состоит из 2 вопросов, включая обычные, требующие письменного ответа, или тестовые с возможными вариантами ответов, из которых необходимо выбрать правильный.

Критерии оценки:

«зачтено», если студент самостоятельно решает расчетно-графическую работу по индивидуальному заданию, используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы по результатам собственной деятельности; Знает характеристику пожарно-технического вооружения пожарной техники и ответил на все вопросы указанные в зачетном билете;

«не зачтено», если расчетно-графическую работа выполнена не по своему варианту, допущено по пятидесяти процентам вопросов по одной существенной ошибке, не приведены рисунки и иллюстрации и т.п. по работе, требующие эти пояснения к поставленному вопросу. Не смог дать определение пожарной техники и вооружению. Не ответил на все вопросы, указанные в зачетном билете.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература:

1. Радоуцкий И.Ю. Пожарная и аварийно-спасательная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Радоуцкий, Н.В. Нестерова, Ю.В. Ветрова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57291.html

2. Масаев В.Н. Базовые шасси пожарных автомобилей и спасательной техники [Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66907.html

б) дополнительная литература

1. Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: Спасательная техника и базовые машины [Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 179 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66917.html

2. Домаев Е.В. Основы применения авиационной техники при тушении пожаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Домаев, М.В. Елфимова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66919.html

3. Масаев В.Н. Ведение аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах [Электронный ресурс] : учебное пособие для курсантов, слушателей и студентов по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» / В.Н. Масаев, А.Н. Минкин, А.В. Люфт. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 145 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66908.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

8.1. mchs.gov.ru – сайт МЧС России

8.2. web-сайт: http://www.vniipo.ru - ВНИИПО МЧС России

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по освоению дисциплине «Пожарная техника» по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность (профиль подготовки  «Пожарная безопасность»)

10. Перечень информационных технологий

1. Microsoft Windows 10 Professional

2. Microsoft Office Standard

### 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для чтения лекций по дисциплине «Пожарная техника» имеются аудитории,  которые используются и для показа учебных кино- и видеоматериалов слайдов, электронных презентаций по темам лекций. Для проведения практических занятий используются учебная база Учебного центра Главного управления МЧС России по Тюменской области.