1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Коды компетенции | Результаты освоения | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства | знать: - основные понятия физико-химических методов анализа; -устройство аналитических приборов; - получение аналитического сигнала и связь его с природой и количеством вещества или элемента в физико-химическом методе анализа; - характеристики методов анализа, область применения; - работу с методиками анализа; - методы определения концентрации для различных методов анализа; - принципы отбора представительной пробы различных анализируемых объектов; - приемы математической обработки результатов анализа и проведения оценки качества анализа уметь: - проводить отбор образцов (проб) почвы, растений и продукции растениеводства; - проводить пробоподготовку; - измерять концентрацию соединений или элементов в анализируемой пробе с помощью потенциометра (иономера), кондуктометра, рефрактометра, фотоэлектроколориметра, спектрофотометра, пламенного фотометра, газового и жидкостного хроматографов, а также на пластинке с тонким слоем сорбента; - определять основные физико-химические показатели почвы, растений, воды; - рассчитывать количественное содержание соединений или элементов в анализируемой пробе; - проводить очистку веществ в лабораторных условиях; - проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; - готовить серию стандартных растворов; - использовать основные приемы обработки экспериментальных данных владеть: -методами теоретического и экспериментального исследования (планирование, постановка и обработка эксперимента); - навыками работы на аналитических приборах; -навыками обработки информации научных исследований; - навыками работы с лабораторным оборудованием, ведения документации о наблюдениях и экспериментах |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к Блоку 1 и в соответствии с ФГОС направления подготовки 35.03.04 «Агрономия» является вариативной дисциплиной по выбору.

Для изучения дисциплины «Физико-химические методы анализа» необходимы  знания, умения и компетенции по химии, физике, биологии и математике в объеме, предусмотренном государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уровень); умения и компетенции по химии неорганической и аналитической,  химии органической, физике, математике (базовой части), химии физколлоидной (вариативной части) в объеме, предусмотренном ФГОС высшего образования.

Перед изучением дисциплины студенты должны

знать:  базовые основы химии, математики, физики;

уметь: применять имеющиеся знания для изучения методов исследования; ориентироваться в основных понятиях и законах биологии, математики, физики, химии.

владеть: приемами расчетов с применением химических и физических формул. Изучение курса «Физико-химические методы анализа» способствует лучшему усвоению последующих дисциплин:

1) технология хранения и переработки продукции растениеводства, 2) стандартизация и сертификация продукции растениеводства, 3) диагностика питания сельскохозяйственных культур.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе  в 7 семестре – заочной форме обучения.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы)

| Вид учебной работы | Форма обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Аудиторные занятия (всего) | 54 | 14 |
| В том числе: | - | - |
| Лекции | 18 | 6 |
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | 36 | 8 |
| Самостоятельная работа (всего) | 54 | 94 |
| В том числе: | - | - |
| Проработка материала лекций, подготовка к занятиям | 27 | 71 |
| Самостоятельное изучение тем | 5 |  |
| Контрольные работы | - | 23 |
| Реферат | 22 | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |
| Общая трудоемкость | 108 3 з.е. | 108 3 з.е. |

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | Место физико-химического анализа в общетеоретической подготовке бакалавров. Основные объекты физико-химического анализа. Требования к методам физико-химического анализа, связанные с анализом основных (ГОСТ, ТУ) и загрязняющих компонентов (ПДК, МДУ и т.д.). Оценка физико-химических методов анализа с позиции экспрессности, производительности и информативности. |
| 2. | Характеристики физико-химических методов анализа. | Аналитический сигнал – отражение индивидуальных физических свойств соединений или простых веществ. Классификация физико-химических методов анализа в зависимости от вида получаемого сигнала. Сравнительная оценка методов по чувствительности, селективности, экспрессности и стоимости анализа. Виды, источники и характеристика погрешностей анализа. Математическая обработка результатов анализа. |
| 3. | Электрохимические методы анализа. | Сущность кондуктометрического метода, его область применения. Принципиальная схема электролитической ячейки и кондуктометрического моста. Потенциометрия. Сущность и аналитические характеристики метода. Схема устройства потенциометра – иономера. Область применения потенциометрического метода. Кулонометрия, сущность и характеристики метода, принципиальная схема кулонометрической установки, применение. Вольтамперометрия, сущность, характеристики, аппаратура и применение метода. |
| 4. | Оптические (не спектральные) методы анализа. | Сущность рефрактометрического и поляриметрического методов исследования. Принципиальные схемы устройства рефрактометров и поляриметров. Область применения методов. |
| 5. | Спектроскопические методы анализа. | Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом. Происхождение молекулярных и атомных спектров. Основное понятие о спектральных методах анализа. Классификация спектроскопических методов анализа. |
|  |  | 1. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Сущность метода. Законы поглощения света (закон Бугера – Ламберта – Бэра). Спектрофотометрия и колориметрия, их особенности. Общие аналитические характеристики метода. Принципиальные схемы устройства спектрофотометров и фотоэлектроколориметров. |
|  |  | 2. Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС). Эмиссия квантов излучения возбужденными атомами - основной аналитический сигнал о природе и количестве вещества. Спектры эмиссии. Принципиальная схема приборов для определения элементов методом фотометрии пламени. АЭС с электротермическим возбуждением. Способы определения концентрации. Аналитические характеристики метода: предел обнаружения, чувствительность, точность. Область применения метода АЭС. |
|  |  | 3. Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС). Абсорбция свободными атомами квантов электромагнитного излучения – основной |
|  |  | аналитический сигнал о природе и количестве элемента. Атомизация исследуемых веществ в атомно-адсорбционном анализе. Источники излучения. Принципиальная схема устройства атомно-адсорбционных спектрофотометров. Основные аналитические характеристики метода. Область применения метода. |
| 6. | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | Сущность хроматографии. Хроматографические характеристики. Теория хроматографического разделения. Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз. Классификация хроматографических методов по трем признакам: агрегатному состоянию фаз, по механизму процесса разделения, по способу ведения процесса разделения и по способу перемещения фаз. 1. Плоскостная хроматография. Бумажная (БХ) и тонкослойная (ТСХ) хроматография. Их особенности. Идентификация и количественное определение веществ в плоскостной хроматографии. Применение БХ и ТСХ. 2. Газовая хроматография (ГХ). Виды газовой хроматографии и их особенности. Идентификация и количественное определение веществ методом ГХ. |
|  |  | Принципиальная схема устройства газового хроматографа. Основные типы детекторов, используемых в газовых хроматографах. Основные виды колонок, насадок (адсорбентов) и неподвижных жидких фаз. Общая аналитическая характеристика газохроматографического метода. Область применения газовой хроматографии в сфере производства продукции растениеводства. 3. Жидкостная хроматография. Виды жидкостной хроматографии. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Виды колонок, набивок и элюентов в ВЭЖХ. Общая аналитическая характеристика метода ВЭЖХ. Принципиальная схема устройства высоко автоматизированных микроколоночных жидкостных хроматографов. Область применения ВЭЖХ. |
| 7. | Другие методы анализа. | Криоскопия. Капиллярный электрофорез. Общие сведения о методах. |

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

| № п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | Номера разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технология хранения и переработки продукции растениеводства | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Стандартизация и сертификация продукции растениеводства | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Диагностика питания сельскохозяйственных культур |  |  | + | + | + | + |  |

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий

очная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Лаб. зан. | СРС | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2. | Характеристики физико-химических методов анализа. | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Электрохимические методы анализа. | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 4. | Оптические (не спектральные) методы анализа | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5. | Спектроскопические методы анализа. | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 6. | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 7. | Другие методы анализа. | - | - | 22 | 22 |
|  | Итого: | 18 | 36 | 54 | 108 |

заочная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекц. | Лаб. зан. | СРС | Все-го час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | 1 | - | 11 | 12 |
| 2. | Характеристики физико-химических методов анализа. | - | - | 12 | 12 |
| 3. | Электрохимические методы анализа. | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 4. | Оптические (не спектральные) методы анализа | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 5. | Спектроскопические методы анализа. | 2 | 2 | 17 | 21 |
| 6. | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 7. | Другие методы анализа. | - | - | 12 | 12 |
|  | Итого: | 6 | 8 | 94 | 108 |

4.4. Лабораторный практикум

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очная форма | Заочная форма |
| 1. | 1,2 | Техника безопасности. Отбор образцов (проб) почв, растений и продукции растениеводства. Получение представительной пробы неоднородных объектов. Пробоподготовка. Работа с аналитической посудой. | 4 | - |
| 2. | 3 | Кондуктометрическое титрование. Определение концентрации сульфатов в почве. | 4 | - |
| 3. | 3. | Ионометрия. Определение нитрат-ионов в водных растворах, в сыром растительном материале на иономере универсальном ЭВ-74. | 4 | 2 |
| 4. | 4. | Рефрактометрия. Определение содержания сахарозы, спирта в водных растворах, оценка качества растительных жиров. | 4 | 2 |
| 5. | 5. | Фотометрия. Снятие спектров поглощения водных растворах хромата калия и сульфата меди. Построение калибровочного графика для определения хромата калия на приборах КФК-2 | 4 | - |
| 6. | 5 | Фотометрия. Определение концентрации хромата калия в водных растворах на приборах КФК-2 с использованием калибровочных графиков. | 4 | 2 |
| 7. | 6 | Бумажная хроматография (БХ). Разделение красителей методом БХ. | 4 | - |
| 8. | 6 | Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). Определение времени удерживание и количества ДДВФ в пробе. Оценка эффективности колонки, расчеты ВЭТТ и N. | 4 | - |
| 9. | 6 | Высоко эффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Определение ароматических углеводородов в воде и растительных экстрактах методом ВЭЖХ. | 4 | 2 |
|  |  | Итого: | 36 | 8 |

4.5. Практические занятия не предусмотрено УП

4.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено УП

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

очная форма обучения

| № п/п | № семе- стра | Наименование раздела учебной дисциплины | Виды СРС | Всего часов | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5 | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 4 | Зачет |
| 2 |  | Характеристики физико-химических методов анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 4 | Зачет |
| 3 |  | Электрохимические методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 5 | Зачет |
| 4 |  | Оптические (не спектральные) методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 4 | Зачет |
| 5 |  | Спектроскопические методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 5 | Зачет |
|  |  |  | Самостоятельное изучение тем. | 2 | Собеседование |
| 6 |  | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. | 5 | Зачет |
|  |  |  | Самостоятельное изучение тем. | 3 | Собеседование |
| 7 |  | Другие методы анализа. | Реферат. | 22 | Реферат |
| ИТОГО часов в семестре |  |  |  | 54 |  |

заочная форма обучения

| № п/п | № семе- стра | Наименование раздела учебной дисциплины | Виды СРС | Всего часов | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7 | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 9 2 | Зачет Контрольная работа |
| 2 |  | Характеристики физико-химических методов анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 10 2 | Зачет Контрольная работа |
| 3 |  | Электрохимические методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 9 4 | Зачет Контрольная работа |
| 4 |  | Оптические (не спектральные) методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 10 3 | Зачет Контрольная работа |
| 5 |  | Спектроскопические методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 13 4 | Зачет Контрольная работа |
| 6 |  | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 12 4 | Зачет Контрольная работа |
| 7 |  | Другие методы анализа. | Проработка материалов лекций, подготовка к лабораторным занятиям, зачету. Самостоятельное изучение тем. Контрольная работа. | 8 4 | Зачет Контрольная работа |
| ИТОГО часов в семестре |  |  |  | 94 |  |

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:

- Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физико-химические методы исследования» // сост. Разманова  В.Е., - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2017. – 22 с.

- Методические указания к выполнению лабораторных работ студентов по дисциплине «Физико-химические методы исследования» // сост. Разманова  В.Е., Волкова Н.А.  - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2015. – 60 с.

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:

По разделу 5 «Спектроскопические методы анализа»

- Теоретические основы и сущность фотометрических методов. Абсорбционная спектрофотометрия.

- ИК – спектрометрия. Сущность инфракрасной спектрометрии. Происхождение, области и регистрация ИК-спектров. Фурье – спектроскопия. Область применения ИК – спектрометрии.

- Люминесцентный метод анализа. Происхождение, характеристики, закономерности и регистрация люминесценции. Применение метода

По разделу 6 «Хроматографический метод разделения и анализа веществ»

- Теоретические основы и сущность ионообменной хроматографии.

- Теоретические основы и сущность молекулярно-ситовой хроматографии.

- Теоретические основы и сущность аффинной хроматографии.

- Теоретические основы и сущность метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Область применения в с/х производстве.

- Теоретические основы и сущность метода газовой хроматографии.

- Виды колонок, применяемых в высокоэффективной жидкостной хроматографии.

5.3. Темы рефератов:

По разделу 7 «Другие методы анализа»

- Методы определения микроколичеств токсичных веществ

- Методы разделения.

- Криоскопия.

- Капиллярный электрофорез.

- Масс-спектрометрия.

- Ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

- Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР).

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

  - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физико-химические (инструментальные) методы анализа – главная база массового химического анализа в современном производстве продукции растениеводства. | ПК-3(знать, уметь) | Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 2. | Характеристики физико-химических методов анализа. | ПК-3(знать, уметь) | Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 3 | Электрохимические методы анализа. | ПК-3 | Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 4 | Оптические (не спектральные) методы анализа. | ПК-3 | Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 5 | Спектроскопические методы анализа. | ПК-3 | Вопросы к собеседованию Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 6 | Хроматографический метод разделения и анализа веществ. | ПК-3(уметь, владеть) | Вопросы к собеседованию Варианты контрольных работ Зачетный билет |
| 7 | Другие методы анализа. | ПК-3(знать) | Варианты контрольных работ Вопросы к защите реферата Зачетный билет |

  - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

| Показатели оценивания |  | Критерии оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Достаточный уровень (удовлетворительно) | Средний уровень (хорошо) | Высокий уровень (отлично) |
| ПК-3 Способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства |  |  |  |  |
| Знать: | основные понятия физико-химических методов анализа; устройство аналитических приборов; аналитический сигнал в физико-химическом методе анализа; область применения; принципы отбора представительной пробы различных анализируемых объектов; приемы математической обработки результатов анализа |  | основные понятия физико-химических методов анализа; устройство аналитических приборов; получение аналитического сигнала и связь его с природой и количеством вещества или элемента в физико-химическом методе анализа; характеристики методов анализа, область применения; методы определения концентрации для различных методов анализа; принципы отбора представительной пробы различных анализируемых объектов; приемы математической обработки результатов анализа | основные понятия физико-химических методов анализа; устройство аналитических приборов; получение аналитического сигнала и связь его с природой и количеством вещества или элемента в физико-химическом методе анализа; характеристики методов анализа, область применения; работу с методиками анализа; методы определения концентрации для различных методов анализа; принципы отбора представительной пробы различных анализируемых объектов; приемы математической обработки результатов анализа и проведения оценки качества анализа |
| Уметь: | проводить отбор образцов (проб) почвы, растений и продукции растениеводства; проводить пробоподготовку; измерять концентрацию соединений или элементов в анализируемой пробе с помощью потенциометра (иономера), кондуктометра, рефрактометра, фотоэлектроколориметра, пламенного фотометра; рассчитывать количественное содержание соединений или элементов в анализируемой пробе; проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, готовить серию стандартных растворов; использовать основные приемы обработки экспериментальных данных |  | проводить отбор образцов (проб) почвы, растений и продукции растениеводства; проводить пробоподготовку; измерять концентрацию соединений или элементов в анализируемой пробе с помощью потенциометра (иономера), кондуктометра, рефрактометра, фотоэлектроколориметра, спектрофотометра, пламенного фотометра, газового и жидкостного хроматографов; определять основные физико-химические показатели почвы, растений, воды; рассчитывать количественное содержание соединений или элементов в анализируемой пробе; проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, готовить серию стандартных растворов; использовать основные приемы обработки экспериментальных данных | проводить отбор образцов (проб) почвы, растений и продукции растениеводства; проводить пробоподготовку; измерять концентрацию соединений или элементов в анализируемой пробе с помощью потенциометра (иономера), кондуктометра, рефрактометра, фотоэлектроколориметра, спектрофотометра, пламенного фотометра, газового и жидкостного хроматографов, а также на пластинке с тонким слоем сорбента; определять основные физико-химические показатели почвы, растений, воды; рассчитывать количественное содержание соединений или элементов в анализируемой пробе; проводить очистку веществ в лабораторных условиях; проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, готовить серию стандартных растворов; использовать основные приемы обработки экспериментальных данных |
| Иметь навыки и/или опыт: | методами теоретического и экспериментального исследования (планирование, постановка и обработка эксперимента); навыками работы на аналитических приборах |  | методами теоретического и экспериментального исследования (планирование, постановка и обработка эксперимента); навыками работы на аналитических приборах; навыками обработки информации научных исследований | методами теоретического и экспериментального исследования (планирование, постановка и обработка эксперимента); навыками работы на аналитических приборах; навыками обработки информации научных исследований; навыками работы с лабораторным оборудованием, навыками ведения документации о наблюдениях и экспериментах |

    - Шкала оценивания зачета

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| зачтено | студент самостоятельно ответил на теоретические вопросы, нарисовал схему прибора, решает задание, используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы; владеет способами решения задания; освоил изучаемые физико-химические методы анализа |
| не зачтено | обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить полученные знания для выполнения задания; не смог обосновать применяемые положения; физико-химические методы анализа не освоены |

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы:

Указаны в приложении 1.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура оценивания зачета

У студентов очного обучения зачет проводится по 4 блокам разделов дисциплины в течение семестра. Зачет проходит в письменной форме и в форме собеседования по блокам. Студенту достается вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 15 минут на подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 5 минут. Задание состоит из 4 вопросов, требующих письменного ответа, рисования схем приборов. Итоговый зачет студенту выставляется в зачетку при четырех зачтенных блоках. Возможен второй вариант: выполнение заданий зачетного билета в конце семестра. Студенты заочного отделения на зачете получает зачетный билет с 4 вопросами.

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

- Аналитическая химия : практикум / сост. Н. А. Кусакина. - Новосибирск : ИЦ НГАУ "Золотой колос", 2016. - 153 с.

- Кусакина, Н.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : учеб. Н.А. Кусакина, Т.И. Бокова, Г.П. Юсупова. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 118 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4555. — Загл. с экрана.

- Романюк Т.И. Методы исследования сырья и продуктов растительного происхождения (теория и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, И.В. Новикова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 160 c. — 978-5-00032-075-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47429.html

- Санников Д.А. Приборы химической разведки и газоанализаторы / Д.А. Санников. - Тюмень : ТГСХА, 2010. - 32 с.

б) дополнительная литература

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач : учебное пособие / В. П. Васильев, Л. А. Кочергина, Т. Д. Орлова. - 3-е изд., стер.. - М.: Дрофа, 2004.

- Ложниченко, Ольга Владимировна. Экологическая химия [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. В. Ложниченко, И. В. Волкова, В. Ф. Зайцев. - М. : Академия, 2008. - 272 с.

- Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 3. Сахар и сахарные кондитерские изделия : практическое руководство / О. Д. Скуратовская. - М. : ДеЛи принт, 2001.

- Токсикологическая химия. Часть 3. "Анализ токсических веществ растительного происхождения" [Текст] : пособие / под ред. Е. И. Саканян. - СПб. : Изд-во СПХФА, 2011.

- Цитович И.К. Курс аналитической химии : учебник / И. К. Цитович. - СПб. : Лань, 2004. - 496 с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. www.en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал;

2. http://www.km.ru - энциклопедия Кирилла и Мефодия;

3. ru.wikipedia.org - энциклопедия Википедия;

4. www.college.ru - Открытый колледж;

5. http://knowledge.allbest.ru/chemistry - База знаний Аllbest;

6. www.е.lаnbook.com - издательство «Лань»;

7. http://www.iprbookshop.ru. «IPRbooks»;

8. www.nlr.ru - российская национальная библиотека

9. www.hns.ru- национальная электронная библиотека

10. www.rsl.ru - российская государственная библиотека

11. http://www.krugosvet.ru/tnc/nauka - энциклопедия Кругосвет

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для выполнения лабораторных работ:

- Кондуктометрическое титрование.

- Ионометрия.

- Рефрактометрия.

- Фотометрия.

- Бумажная хроматография (БХ).

- Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ).

- Высоко эффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

- Перечень информационных технологий – не требуются

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Учебная лаборатория по физико-химическим методам исследования,

- Комплекты оборудования и приспособлений для проведения анализа методом бумажной хроматографии,

- Набор пластинок для ТСХ,

- Хроматографические камеры для ТСХ,

- Иономер ЭВ–74,

- Нитратомер Микон–100,

- Фотоэлектроколориметр КФК 2

- Спектрофотометр СФ–46,

- Пламенный фотометр ПФМ,

- Атомно-адсорбционный спектрометр AAS–1,

- Газовый хроматограф ЛХМ–8,

- Газовый хроматограф Хром–5,

- Микроколоночный жидкостной автоматизированный хроматограф                            Милихром–5-6,

- Спектрометр ЭПР,

- Набор насадок для газо-жидкостной хроматографии,

- Колонки для газовой и жидкостной хроматографии,

- Кондуктометр Марк-603,

- Химические реактивы и химическая посуда - достаточное количество.